## Sheet1
采集模块通讯协议
通信说明:在采集周期寄存器中写入采样周期, 在采集寄存器中写入1,开始以采集周期采集压力温度和汗水的数据放入到对应寄存器中,采集完成后将采集寄存器置位0, 以下寄存器定义为示意,可根据产品现有定义调整.
寄存器地址 | 定义 | 数据类型 | 读写 | 单位 | 备注
40001 | 采集周期 | UINT16 | RW | 1ms | 例如40ms,
40002 | 采集 | UINT16 | rw |  | 写入1开始采集, 采集完成后,置位为0;
41001-42500 | 压力 | INT16 |  | 1瓦 | 存放连续2000个点的数据
43001-44500 | 温度 | INT16
44001-45500 | 含水 | INT16